VALIGIA DEL RICERCATORE – STR AVANZATA - INDICAZIONI PER LA SICUREZZA:

* INDOSSARE CAMICE E GUANTI DI PROTEZIONE DURANTE TUTTA LA PROCEDURA
* ATTENZIONE A NON PROCURARSI SCOTTATURE DURANTE IL RISCALDAMENTO DEL GEL NEL MICROONDE (UTILIZZARE UNA PRESINA)
* L’APPARATO DI ELETTROFORESI UTLIZZA UN PASSAGGIO DI CORRENTE. ATTENZIONE A NON APRIRE LA VASCHETTA ELETTROFORETICA SENZA AVER PRIMA INTERROTTO IL PASSAGGIO DI CORRENTE. Lo strumento utilizzato è certificato CE
* IL TRANSILLUNATORE EMETTE RAGGI ULTRAVIOLETTI CHE SONO PERICOLOSI PER GLI OCCHI. ATTENZIONE: GUARDARE SEMPRE ATTRAVERSO LO SCHERMO DI PROTEZIONE E NON ESPORSI MAI DIRETTAMENTE ALLA LUCE UV
* I REAGENTI UTILIZZATI NON HANNO INDICAZIONI DI PERICOLO (VEDI SCHEDE DI SICUREZZA FORNITE)