VALIGIA MICROSCOPIA:

MATERIALE FORNITO CON LA VALIGIA

- 2 MICROSCOPI DIRITTI (opzionale su richiesta della scuola)

- 2 STEREOMICROSCOPI (opzionale su richiesta della scuola)

CITOGENETICA:

- eppendorf con sospensione di linfociti in metafase (conservare a -20°C): 4 per classe

- eppendorf con una soluzione di Blu di Metilene 0.05% (conservare a temperatura ambiente): 4 per classe

- vetrini portaoggetto

- vetrini coprioggetto

- 4 Micropipette p10

- 4 scatole di Puntali da 10 ul

- 4 matite

- Olio immersione

COLORAZIONE ALCIAN BLU SU EMBRIONI DI ZEBRAFISH

- Vial di vetro con 5-6 embrioni di zebrafish a 4 gg fissati e conservati in etanolo 95% (conservare a -20°C): 4 per classe

- Staining Solution: 5 ml per classe

- H2O2 30%: 0,7 mL per classe (Conservare a 4 °C)

- KOH 2%: 2 mL per classe

- Storage Solution: 15 mL  per classe

- 4 micropipette p1000

- 4 scatole di puntali p1000

- Eppendorf da 2 mL

- Pasteur di plastica a punta fine e punta grossa

- 4 basi nere per evidenziare la presenza degli embrioni nella vial

- Piastre Petri da 3 cm di diametro (4 per classe)

- Pennarelli indelebili (4)

- Portaprovette eppendorf (4)

- Portaprovette per provettoni da 15 mL (4)

- Stagnola

- Quaderno dei Protocolli e Procedure di Sicurezza

- Scatola con 100 vetrini (opzionale su richiesta)

MATERIALE NON FORNITO

- Guanti

- Occhiali di protezione

- Sacchettini/bidoncini per la raccolta dei rifiuti solidi (si possono riconsegnare con la valigia)